## Slide 2
A MICROTESTER GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
Dr. Szakmár Katalin
Budapest, 2012. február 15.

## Slide 3
Minőség ellenőrzés
  Élelmiszerek
  Víz
  Felületek
  Levegő
Mikroba-pusztulási és szaporodásgátlási vizsgálatok
  Fertőtlenítőszerek hatékonyságának vizsgálata
  Antibiotikumok szaporodásgátló hatásának vizsgálata
  Tartósítószerek hatékonyságának vizsgálata
Fermentációs iparok
  Táptalaj optimalizálás
Környezetvédelem
  Baktériumok aktivitásának vizsgálata
A MICROTESTER ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

## Slide 4
Tejipari alkalmazások:
Nyerstej összcsíraszámának (mezofil aerob és fakultatív anaerob baktériumszám) meghatározása
Nyerstej Enterobaktérium számának meghatározása
  A kétféle meghatározás – redox görbék eltérő alakja miatt – egyszerre, egy táptalaj alkalmazásával elvégezhető
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS ÉLELMISZEREK

## Slide 5
ENTEROBAKTÉRIUM ÉS ÖSSZCSÍRASZÁM EGYIDEJŰ MEGHATÁROZÁSA

## Slide 6
ENTEROBAKTÉRIUM ÉS ÖSSZCSÍRASZÁM EGYIDEJŰ MEGHATÁROZÁSA

## Slide 7
MÓDSZEREK IDŐIGÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Minta | Lemezöntés |  | MicroTester | 
 | lgN | Időigény (h) | lg MPN | Időigény (h)
1. | 5,18 |  | 5,36 | 
2. | 5,06 |  | 5,36 | 
3. | 4,93 | 72 | 4,36 | 18
4. | 6,35 |  | 6,36 | 
5. | 6,79 |  | 6,36 | 

## Slide 8
Microtester Mini készülék alkalmazása:
A készülék a termelőhöz kihelyezhető
Kezelése viszonylag egyszerű
Az adatok a tejbegyűjtés időpontjában leolvashatók
NYERSTEJ VIZSGÁLATA KÖZVETLENÜL A TEJTERMELŐNÉL

## Slide 9
MICROTESTER MINI KÉSZÜLÉK

## Slide 10
A MÓDSZER IDŐIGÉNYE

## Slide 11
SALMONELLA KIMUTATÁSA

## Slide 12
AZ RVS SZELEKTIVITÁSA
Mikroba | RVS TTD (h) | RVS + 10% tej TTD (h) | TSB TTD (h)
Klebsiella oxytoca | - | - | 6,5
Escherichia coli | - | - | 1,6
Citrobacter freundii | - | - | 2,5
Proteus vulgaris | - | - | 14

## Slide 13
KÜLÖNBÖZŐ SALMONELLÁK KALIBRÁCIÓS GÖRBÉI

## Slide 14
MicroTester készülékkel a Salmonellák RVS tápoldatban kimutathatók.
Elődúsítás nem szükséges.
A zavaró mikroflóra az RVS-ben nem szaporodik.
Élelmiszerek (tej, sajt, stb.) a tápoldathoz adása a kimutatási időt csökkenti, de a szelektivitást nem befolyásolja.
A Salmonella jelenlétének igazolása a MicroTesterrel végzett mérés után, a gyanús mintákból PCR-al elvégezhető.
SALMONELLA KIMUTATÁSA

## Slide 15
LISTERIÁK KIMUTATÁSA

## Slide 16
EGYESÍTETT KALIBRÁCIÓS GÖRBE 1/2 FRASERBEN TEJJEL ÉS TEJ NÉLKÜL

## Slide 17
Fraser levesben a listeriák jelenléte a szokásos módszernél gyorsabban kimutatható.
A táptalaj szelektivitását a hozzáadott élelmiszer (tej) nem befolyásolja.
A tejben leggyakoribb zavaró mikroba, az E. coli a tápoldatban nem szaporodik.
A Listeria monocytogenes jelenléte csak további vizsgálatokkal (PCR) igazolható.
LISTERIA MONOCYTOGENES KIMUTATÁSA

## Slide 18
Húsipari alkalmazások:
Nyershús összcsíraszámának (mezofil aerob és fakultatív anaerob baktériumszám) meghatározása
Húskészítmények gyártásközi mikrobiológiai minőségellenőrzése
MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉLELMISZEREK

## Slide 19
NYERSHÚS ÖSSZCSÍRASZÁMA

## Slide 20
2073/2005 EK RENDELET ELŐÍRÁSAI
Élelmiszer kategória | Mikrobák | n | c | m | M
Hasított szarvasmarha, juh, kecske, ló | Aerob mikrobaszám |  |  | lgN=3,5 | lgN=5,0
Hasított sertés | Aerob mikrobaszám |  |  | lgN=4,0 | lgN=5,0
Darált hús | Aerob mikrobaszám | 5 | 2 | 5x105 | 5x106
Mechanikusan lefejtett hús | Aerob mikrobaszám | 5 | 2 | 5x105 | 5x106

## Slide 21
KIMUTATÁSI IDŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Határértékek (2073/2005 EK) | Kimutatási idők (h) | 
(N=cfu/g) | Klasszikus | Microtester
lgN=3,5 lgN=4,0 Hús lgN=5 aerob mikrobaszám lgN=5,7 lgN=6,7 | 72 | 10 9 6 5 2

## Slide 22
HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSE

## Slide 23
HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSE

## Slide 24
KIMUTATÁSI IDŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Mikrobaszám | Kimutatási idő (h) | 
(N=cfu/g) | Lemezöntés | Microtester
lgN=6,1 lgN=7,6 lgN=6,8 lgN=5,8 lgN=7,6 lgN=7,5 | 72 | 7 4 5 7 4 4

## Slide 25
Üdítőitalok penész- és élesztőgomba számának meghatározása:
  Indirekt mérés (a szaporodás során képződő CO2-ot KOH oldatban nyeletjük el és a KOH oldat redox-potenciál változását mérjük)
MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÜDÍTŐITALOK

## Slide 26
INDIREKT MÉRŐCELLA

## Slide 27
INDIREKT MÉRÉS REDOX-GÖRBÉI

## Slide 28
PENÉSZ- ÉS ÉLESZTŐGOMBA KALIBRÁCIÓS GÖRBÉI

## Slide 29
Ivóvíz mikrobiológiai szennyezettségének gyors kimutatása
Ásványvíz mikrobiológiai gyártásközi minőségellenőrzése
Kezelt víz (pl. ioncserélt víz, R.O. víz, stb.) gyors mikrobiológiai vizsgálata
Fürdővizek mikrobiológiai állapotának gyors vizsgálata
Szennyvizek gyors mikrobiológiai vizsgálata
MINŐSÉGELLENŐRZÉS VÍZ

## Slide 30
KIMUTATÁSI IDŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VÍZ
Határértékek | Kimutatási idők (h) |  | 
 | Klasszikus módszer | Microtester | 
 |  |  | (1000 ml)
Összcsíra 22 oC (100 cfu/ml) 37 oC (20 cfu/ml) | 72 | 22 (1 ml) 10 (1 ml) | 15 4
Coliform (1/100 ml) Escherichia coli (1/100 ml) | 24 | 10 (100 ml) 11 (100 ml) | 9 10
Ps. aeruginosa (1/100 ml) Enterococcus (1/100 ml) | 48 | 20 (100 ml) 14 (100 ml) | 18 12

## Slide 31
ÁSVÁNYVÍZ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
Mikroba | Egy sejt kimutatásához szükséges vizsgálati idő (h)
Escherichia coli | 11
Citrobacter freundii | 23
Pseudomonas aeruginosa | 24
Enterococcus faecalis | 15

## Slide 32
ÜZEMI ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK 1. TYLICZ (TÉTELMINŐSÍTŐ VIZSGÁLAT)
Egy membránon 3 x 250 ml-t szűrtünk, egy mérőcellába 4 membránt tettünk (egy mérőcellában egyszerre 12 palack minőségét ellenőriztük)
Palackok sorszáma | 1-12. | 13-24. | 25-36. | 37-48. | 49-60. | 61-72.
Laboratóriumi mérés eredménye | negatív | negatív | negatív | negatív | negatív | negatív
Microtester mérés eredménye | negatív | negatív | negatív | negatív | negatív | negatív

## Slide 33
ÜZEMI ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK 2. (Zalaszentgrót, Hoffmanné & Tar-Géri, 2008)
Vizsgált mikroba | Összes mérés (db) | Egyezés a szabványos vizsgálattal (%) | Fals pozitív eredmény (%) | Fals negatív eredmény (%)
Escherichia coli | 942 | 99,89 | 0,11 | 0,00
Coliform | 4674 | 99,87 | 0,00 | 0,13
Enterococcus | 3000 | 99,93 | 0,00 | 0,07
Pseudomonas aeruginosa | 3372 | 99,82 | 0,06 | 0,12

## Slide 34
TERMÉSZETES FÜRDŐVÍZ

## Slide 35
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

## Slide 36
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

## Slide 37
Szennyvíz (Coliform: 10 cfu/ml)
  Nagyobb mennyiség (100, 1000 ml) szűrésével a vizsgálati idő lerövidíthető
Szennyvíziszap mikrobiológiai ellenőrzése
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

## Slide 38
MÉRŐCELLA KÉT MEMBRÁNNAL

## Slide 39
SZENNYVÍZ MÉRÉSI EREDMÉNYEI

## Slide 40
Felületek ellenőrzése (tamponos vizsgálattal)
Levegő mikrobiológiai tisztaságának ellenőrzése (membránszűréssel)
MINŐSÉGELLENŐRZÉS HIGIÉNIAI VIZSGÁLATOK

## Slide 41
TAMPONOS VIZSGÁLAT KALIBRÁCIÓS GÖRBE FELVÉTELE

## Slide 42
FELÜLETEK
Kalibrációs görbe felvétele

## Slide 43
MIKROBASZÁM MEGHATÁROZÁSA

## Slide 44
FELÜLETEK
Mérési eredmények összehasonlítása

## Slide 45
Fertőtlenítőszerek
Antibiotikumok
Tartósítószerek
Egyéb mikrobaszaporodást gátló anyagok
MIKROBA-PUSZTULÁSI ÉS SZAPORODÁSGÁTLÁSI VIZSGÁLATOK

## Slide 46
Antibiotikumok
MIKROBA-PUSZTULÁSI ÉS SZAPORODÁSGÁTLÁSI VIZSGÁLATOK

## Slide 47
ANTIBIOTIKUMOK

## Slide 48
Talajba került vegyszerek talaj-mikroflóra aktivitását befolyásoló hatásának vizsgálata
  Például antibiotikumok hatása különböző típusú talajok mikrobiális aktivitására
KÖRNYEZETVÉDELEM – BAKTÉRIUMOK AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

## Slide 49
ANTIBIOTIKUM MIKROBA AKTIVITÁST CSÖKKENTŐ HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ TALAJOKBAN

## Slide 50
Talaj | Antibiotikum Co (mg/kg) |  | 
 | Doxycyclin | Enrofloxacin | Linkomycin
T5 vulkanikus | 9 | 57 | 15
T3 hordalék | 18 | - | 57
T1 homok | 52 | 35 | 19
T2 agyagos termőföld | 70 | 47 | 41
T4 vályog | 108 | - | 56
ANTIBIOTIKUMOK LEGKISEBB SZAPORODÁS-GÁTLÓ KONCENTRÁCIÓI

## Slide 51
Egyszerű mérési technika
Nem igényel speciális mérőcellákat
Nincs szükség szigorú hőmérséklet-szabályozásra
  0,5 °C pontosságú laboratóriumi termosztátok alkalmasak
  (Az impedimetriás technika 0,002 °C pontosságú szabályozást igényel)
Nincs szükség speciális táptalajokra
  Alkalmazhatóak a szabványos, illetve egyéb táptalajok
  (Az impedimetriás technika speciális tápleveseket igényel)
A MICROTESTER ELŐNYEI 1.

## Slide 52
Nincs szükség a minta hígítására
  100-108 cfu/mérőcella tartományban a minta hígítás nélkül mérhető
Alkalmas membránszűréssel koncentrált, illetve tamponos minták mikrobaszámának hígítás nélküli, közvetlen meghatározására
  Egyetlen mérőcellába több membránszűrő is behelyezhető.
  Egyetlen mérőcella eredménye akár több liter mintát reprezentálhat
    Ásványvizek tétel-minősítése
    Vízügyi haváriák gyors kimutatása
Direkt mérésnél eredmény általában néhány órán belül
  Tenyésztéses vizsgálatok időigénye néhány nap
A MICROTESTER ELŐNYEI 2.

## Slide 53
Gyors és egyszerű módszer a szaporodás- és pusztulás-kinetikai, valamint táptalaj-optimalizálási vizsgálatokhoz
A módszer kellően szelektív
  Különös előnyt jelent, hogy a táptalaj szelektivitásán túl a redox-görbe alakja is jellemző a szaporodó mikroba-csoportra.
  Ezt a szelektivitást a PCR technikán kívül egyéb módszerek nem érik el
A MICROTESTER ELŐNYEI 3.

## Slide 54
A nagy mintamennyiségből kiinduló szelektív dúsítás révén a MicroTester kiválóan alkalmazható a PCR-technika elődúsító lépéseként
  A célmikrobát tartalmazó mikrobacsoportra negatív mintát nem érdemes PCR-ral tovább vizsgálni
  A mikrobacsoportra pozitív dúsítás PCR-ral közvetlenül vizsgálható, a mikrobaszám jelentősen meghaladja a 106/ml koncentrációt
  Csak a pozitivitás esélyével bíró minták kerülnek PCR vizsgálatra, ami jelentős megtakarítást eredményez
A minta-mennyiségre vonatkoztatott fajlagos vizsgálati költség jelentősen alacsonyabb a tenyésztéses, valamint az impedimetriás gyorsmódszerek költségénél
A MICROTESTER ELŐNYEI 4.

## Slide 55: Köszönöm a figyelmet!
szk@aquilanet.hu